OR.272.2.9.2016							Brzeg, dn. 26.02.2016r.

Wyjaśnienie  treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej

Dotyczy postępowania ofertowego na  zadanie pn. „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeglądów i konserwacji oraz utrzymania w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów monitoringu, włamania i napadu, oraz sygnalizacji pożaru i oddymiania, oświetlenia awaryjnego i drzwi przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Brzegu”

Zamawiający  informuję, iż dnia 25 lutego  2016r.  wpłynął od Wykonawcy                       wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, w związku z czym Zamawiający udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

1. Podanie modeli central alarmowych w budynkach starostwa.

Odpowiedź:

Modele centrali alarmowych w budynkach starostwa:

Budynek przy ul. Robotniczej 20:
-centrala oddymiania - RZN4202

-centrala sygnalizacji pożaru - ARITECH FP1216EN

-centrala włamania - Satel Integra CA-64

Budynek przy ul. Robotniczej 12:
-centrala włamania - Satel Integra CA-64

Budynek przy ul. Wyszyńskiego 23:
-centrala sygnalizacji pożaru - POLON4100(POLON-ALFA)

-centrala oddymiania - DH RZN4408

STAROSTA

(-)
									Maciej Stefański

sporządził dnia 26.02.2016 Bider Artur